4-5.hafta

1. SÜT ÜRÜNLERINDE YAĞ TAYINI

Resim1.1:Süt ve Süt ürünleri

Süt ve süt ürünlerinin diğer yiyeceklerinde tat ve aromalarının iyileştirilmesinde süt

lipitlerinin önemli bir yeri vardır. Ortalama olarak inek sütünün bileşiminde; %87,3 su, %

0,75 mineral maddeler, % 3,40 protein, % 4,70 laktoz, % 3,50 yağ, % 0,35 vitaminler vardır.

Süt Yağı

Dengeli beslenmede yeterli yağın gıdalarla birlikte alınması önemlidir.

Süt yağı enerji kaynağıdır.

Süt yağı, laktozun en iyi şekilde kullanımını ve vücudumuz için gerekli

olan A,D,E,K vitaminlerinin taşınmasını sağlar.

Süt yağındaki fosfolipitler, beyin ve sinir hücrelerinin hayati önem

taşıyan kısımlarını oluşturur. Vücut için gerekli doymamış yağ asitlerini bünyesinde bulundurmasından

dolayı süt yağının beslenmede önemli fonksiyonları bulunmaktadır.

Çeşitli gıda maddelerinde bulunan kolesterol miktarına göre süt, sanıldığı

kadar kolesterol içermemektedir. 100 ml sütün içerdiği kolesterol miktarı

sadece 12 gramdır.

1.2. Yöntemin Prensibi

Süt ve süt ürünlerinin yağ tayininde genelde Gerber yöntemi kullanılır. Yöntem,

protein ve zor çözünen tuzların derişik sülfürik asit ve amil alkol ile çözülüp yağın

parçalanması ilkesine dayanır.

1.3. Analiz Numunesi Alma

1.3.1. Gerber Yöntemiyle Süt, Yoğurt ve Dondurmada Yağ Tayini Numune

Alma

Süt ürünlerinden numune almadan önce iyice çalkalanmalıdır. Kaymak varsa örnek 40

oC’ye ısıtılıp 20 oC soğutulur.

Süt ürünlerinden yoğurt örneği öncelikle iyice karıştırılarak homojen hâle getirilir.

Homojen hâle gelen numuneden 50 ml alınır. Numune su ile 1/10 oranında seyreltilir.

1.3.2. Gerber Yöntemiyle Süt Tozunda Yağ Tayini Numune Alma

Analiz süt tozu numunesi ile yapılacaksa bütirometyreye 10 ml H2SO4 çözeltisi

konulur, üzerine 3 ml damıtık su, 1,69 gram süttozu eklenir.

1.4. Kullanılan Araç Gereçler

Analitik terazi, baget, beher, ısıtıcı, pipet, gerber bütirometresi, kauçuk tıpa, santrifüj,

su banyosu

Resim1.2: Gerber bütirometresi

1.5. Kullanılan Kimyasallar

Yoğunluğu 1,820 olan sülfürik asit(Merck 1,00731) %90’lık

Yoğunluğu 0,814 olan amil alkol (Merck 8,07500)

%25’lik NH4OH çözeltisi

1.6. İşlem Basamakları

1.6.1. Gerber Yöntemi ile Süt, Yoğurt ve Dondurmada Yağ Tayini İşlem

Basamakları

10 ml H2SO4 Gerber bütirometresi içine koyulur. 11 ml numune çok yavaş şekilde

bütirometrenin camına dokundurularak asidin üzerine eklenir.1 ml amil alkol eklenir. Amil

alkol eklenmesi de örnekte olduğu gibi yavaşça olmalıdır. Bütirometrenin ağzı kuru lastik

tıpa ile iyice kapatılır. Dikkatli bir şekilde homojen bir karışım sağlanana kadar karıştırılır.

Bütirometrenin dereceli kısmı aşağıya gelecek şekilde 1100 devir/dakikalık santrifijde 5

dakika santrifüj edilir. Daha sonra 68 ºC’lik su banyosunda bu sefer dereceli kısım yukarı

gelecek şekilde 5 dakika bekletilir. 5 dakika sonunda ağızdaki tıpa itilerek veya döndürülerek

yağ sütununun alt sınırı derece çizgilerinden birine getirilmek suretiyle üstteki menisküsün

en altı okunur.

1.6.2. Gerber Yöntemi ile Süt Tozunda Yağ Tayini İşlem Basamakları

Hazırlanan numune içerisine okumayı kolaylaştırmak için 1 ml amil alkol ile yeteri

kadar damıtık su katılır. Numune altüst edilerek iyice karıştırıldıktan sonra 5 dk. santrifüj

edilir. 4-5 dk. 65-70 oC’deki sıcak suya daldırılır ve tekrar santrifüj edilir.

1.7. Hesaplamalar

1.7.1. Gerber Yöntemiyle Süt, Yoğurt ve Dondurmada Yağ Tayini

Hesaplamalar

Bütirometre skalasından % gram olarak yağ miktarı okunur. Okuma işlemi sırasında

bölüntü %0,05’i ayırabilecek bir duyarlılık gösterilmelidir. Yoğurdun yağ oranının

hesaplanmasında amonyakla 1/10 oranındaki sulandırma dikkate alınarak bulunan değere bu

değerin 1/10’u eklenmelidir.

1.7.2.Gerber Yöntemiyle Süt Tozunda Yağ Tayini Hesaplamalar

Yağ miktarı(%): B x 6,67

B: Bütirometrede okunan değer

Örnek: Bütirometrede okunan değer 0,6 olarak belirlenmiştir. Buna göre süttozundaki

yağın kütlece % miktarını belirleyiniz.

Yağ miktarı=0,6x6,67= % 4,002

1.6. Standartlarla Karşılaştırma

Pastörize Süt: Ekstra veya birinci sınıf çiğ sütlerin tabii ve biyolojik

özelliklerine zarar vermeden elde edilir. Özelliklerine göre 1. sınıf ve 2. sınıf

olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar da içerdikleri yağ miktarına göre yağlı, yarım

yağlı ve az yağlı olmak üzere 3 tipte üretilirler.

Yağlı tipte yağ oranı en az % 3 (m/v),

Yarım yağlı tipte yağ oranı en az % 1,5 (m/v)

Az yağlı tipte yağ oranı en az % 0,5 (m/v)

Yağsız katı madde miktarı en az % 8 (m/v) olmalıdır.

Tereyağı: Krema ve yoğurdun, tekniğine uygun metod ve aletlerle işlenmesi

sonucu elde edilen ve gerektiğinde Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde izin

verilen katkı maddeleri de katılabilen kendine has tat, koku ve kıvamdaki bir süt

mamulüdür.Tereyağı da kahvaltılık, mutfak ve sade yağ olmak üzere üç sınıfa

ayrılmakta ve üretilmektedir.

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde bulunması kabul edilen maddeler dışında

madde bulunmamalıdır.

 Pastörize tereyağların 1 gramında 10’dan fazla koliform bakteri, 50’den

fazla proteolitik bakteri ve 50’den çok lipolitik bakteri bulunmamalıdır.

 Pastörize olmayan tereyağların 1 gramında ise 100’den çok koliform

bakteri, 1000’den çok proteolitik bakteri ve 1000’den çok lipolitik bakteri

bulunmamalıdır.

adeyağların her sınıfında küf ve maya miktarı, 1 gramında 100’den az

olmalıdır. Tuzlu mutfak tereyağında Sodyum Klorür miktarı kütlece en

çok % 2 olmalıdır.

Kahvaltılık ve mutfak tereyağlarında rutubet miktarı en çok % 16, sütten

geçen yağsız katı madde miktarı kütlece en çok % 2 olmalıdır.

Resim1.3: Tereyağı

Yoğurt: Sütlerin tekniğine uygun şekilde, streptoroccus themophilus ve

Lactobacillus bulgaricus’un etkisiyle laktik asit fermantasyonu sonucunda elde

edilen ve yoğurt kültürlerini canlı olarak içeren fermente bir üründür.

Yoğurdun katkı maddesi, süte koyulaştırma amacıyla katılabilen ve çözünebilme oranı

en az % 98 olan süttozudur. Yağ içeriğine göre ekstra yağlı, tam yağlı, yarım yağlı, yağsız

(yavan) olmak üzere 4 tipe ayrılır. Yoğurtta gözle görülebilir kirlilik belirtisi ve renk

değişikliği olmamalıdır. Düzgün, kıvamlı, jelimsi yapıda olmalı, dipte tortu, gaz kabarcığı,

granül ve topakçıkları içermemeli, su salmamış olmalı, yabancı tad, koku ve aroma

hissedilmemelidir.

Yoğurtta asitlik, laktik asit cinsinden % 80’den az ve % 1,60’dan fazla

olmamalıdır.

Yoğurdun 1 gramında 10’dan çok koliform bakteri, 100’den çok maya ve

küf olmamalıdır.

Yoğurtta mikrobiyel kontaminantların sayısı (laktik asit bakterileri

dışındaki mikroorganizmalar) gram’da 50.000’den çok olmamalıdır.

Yoğurt üretiminde, üretilen çeşitli tipteki yoğurtların yağ ve kuru madde miktarları

aşağıda tablo 1.1’de verilmiştir.

Tip Yağ % Toplam Kuru Madde %

Ekstra Yağlı en az 3,8 en az 15

Tam Yağlı en az 3,0 en az 12

Yarım Yağlı en az 1,5 en az 10,5

Yağsız - en az 9,0

Beyaz peynir: Standartlara uygun sütlerin imalat tekniğine göre işlenmesi ve

olgunlaşması sonucu elde edilen kendine has şekil, koku, tad ve kıvamdaki

peynirdir. 4 tipe ayrılır.

Tam yağlı beyaz peynir

Yağlı beyaz peynir

Yarım yağlı beyaz peynir

Yavan (yağsız) beyaz peynir